2020년 목동 IDC 상면·전용라인

임대 과업내용서

2019. 12

과 업 명	2020년 목동 IDC 상면·전용라인 임대
주 관 처	한국건강가정진흥원
주관부서	기획조정실 회계·정보화부

2020년 목동 IDC 상면·전용라인

임대 과업내용서

□ 과업목적

1. 한국건강가정진흥원 목동 IDC 전산장비의 상면·전용라인 임대, 보안관제 및 모니터링 서비스의 원활한 제공, 상면 보관 장비에 대한 최적의 상태로 유지하기 위한 정비점검과 장애 발생시 신속·완벽한 조치를 위한 과업 수행사의 필요사항을 정함을 목적으로 한다.

□ 과업개요

1. 과 업 명 : 2020년 목동 IDC 상면·전용라인 임대

2. 과업주요내용

- 상면·전용라인 임대 (랙, 대역폭)

- 보안장비 운영 및 관제

- 기타 관리사항 (네트워크, 모니터링 등)

3. 과업기간

- 2020.01.01.~2020.12.31.

4. 발주기관 : 서울 서초구 반포대로 217 (서울지방조달청 5층)

한국건강가정진흥원

5. 사업예산 : 금사천육백구십이만육천원정(₩46,926,000원, VAT포함)

6. 과업범위

- 과업수행사의 서비스 대상은 [별첨]상면 보관 장비와 이들 장비를 유지․연결하는 외부 보조 장치, 전원선, 통신선 등과 같이 그 부속품 또는 그 구조물 등을 대상으로 한다.

7. 행정사항

- 사업자 변경에 따른 서버 이전 시 이전 비용은 신규 사업자가 부담하며 2020.1.1.부터 서버 이전 완료 전까지 임대료를 이전 사업자에게 지급

8. 자격사항

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁 입찰 참가자격을 갖춘 자

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 및 동법 시행령 제76조 에 의거 제한 받지 않는 자(부정당업체의 입찰 참가자격 제한)

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제2조에 규정된 중소  기업자로서 동법 제9조 및 동법 시행규칙 제5조 규정에 의한 중소기업‧소상공인 확인서 소지자(개찰일 전일 이전에 발급된 것으로서 유효기간 내에 있어야 함)

- 「국가사이버안전관리규정」제10조의2에 의거 과학기술정보통신부 지정 보안관제 전문기업

9. 하도급

- 사업의 안정적 운영을 위하여 하도급을 불허함

□ 과업내용

1. 코로케이션

가. 대역폭

· 3 Rack Dedicated Line 400 Mbps 1G Port 제공

· 인터넷 서비스를 위한 공인 IP 사용

나. 랙(상면)

· 19”표준 랙(Full Rack Size) 3 Rack 임대

다. 기타

· 항온항습, 비상전원(UPS), 자가발전, 방재설비 등 부대설비 이용

· 입출입자 통제, CCTV, 24시간 관제 등 보안서비스 이용

2. 보안관제 서비스

가. 대상장비

· UTM Fortigate 300C × 2EA

나. 보고서

· 일일 보안 동향 Daily 메일링

· 관제 특이사항 보고 : 즉각 보고/조치

· Online Report 제공 (월간) : 공통사항

다. 실시간통계 / 로그저장

· 실시간 통계

· 보안 로그 3개월 보관 제공 (대상 : 차단로그, 탐지로그)

라. 장애 대응 서비스

· 24 × 365 관제센터를 통한 on-line 지원 (보안장비 장애)

· 장애 발생 시 담당자 통보 (전화/e-mail)

3. 기본운영 서비스

가. 기본서비스

· 24시간 365일 관제 서비스 및 장애 통보

· 트래픽 사용량 조회 서비스

· 시스템 긴급 재부팅 및 원격 접근 프로그램 점검 서비스

· IDC 자산 현황 서비스 제공

4. 임차공간 운영관리

가. 운영관리 서비스

·정기적인 실태 조사 지원

·시스템 운영관리 서비스(40EA 미만(OS 기준)) 지원

·초기 설치 및 변경 설치 지원

·서비스 이슈 발생 시 기술지원

·시스템에 대한 컨설팅 및 기술제안, 응답

·내부 구성 변경 시 Line 지원(광케이블 제외)

□ 일반조건 및 준수사항

○ 본 과업은 한국건강가정진흥원 제반 규정에 의하여 수행함을 원칙으로 하며 과업지시서상의 용어 해석과 과업 내용에 대해서 발주처와 의견을 달리할  경우에는 발주처 및 과업 수행사 간의 협의에 따른다.

○  IDC 센터 운영에 있어 ISP(Internet Service Provider) 자격 업체여야 하며 안정적인 서비스 운영을 위해 IDC와 보안관제를 자체 인력 및 조직으로 수행할 수 있는 업체여야 한다.

○ 준수사항

- 과업수행사는 본 과업지시서외 관계법령 및 제규정에 따라 과업을 성실히  수행하여야 하고, 과업 성과에 대하여 신뢰성이 있어야 한다.

- 과업수행 중 성과품의 품질향상을 위해 개선의 필요성이 있다고 인정되는  사항에 대해서는 시스템에 중대한 영향을 끼치지 않는 범위 내에서 발주처 및 과업수행사 간의 협의로 결정한다.

○ 과업변경 및 과업기간의 연장

- 과업지시서에 누락된 사항이라도 과업수행에 필요한 사항은 발주처 및 과업수행사의 협의에 따라 조정한다.

- 계약 후 과업지시서의 내용은 발주처의 업무사정에 따라 변경될 수 있으며, 이로 인한 과업범위 및 계약금액의 변경은 계약 당사자간의 협의로 결정한다.

- 과업기간은 발주처가 인정하는 특별한 사유 발생시를 제외하고는 연장할 수 없다.

□ 보안사항

○ 과업수행사는 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하고 결격사항이 없도록 조치하여야 한다.

○ 본 사업에 종사하는 모든 인원은 보안서약서 집행, 보안교육 및 불시 보안점검에 응해야 한다.

○ 과업수행사는 본 계약기간 전․후를 막론하고 본 과업과 관련하여 취득한   사항을 제3자에게 누설하여서는 아니되며, 발주처가 요구하는 보안사항을  철저히 준수하여야 한다. 이의 위반으로 인한 보안사고 발생시에는 모든 민․형사상의 책임을 진다.

□ 계약의 해지

○ 다음의 경우에는 계약기간 만료 전이라도 발주처는 계약을 해지할 수가 있다.

- 과업의 목적, 기획 의도와 부합되지 아니하고 결과에 대한 그 시정을   요구하였으나 이에 응하지 않는 경우

- 기타 계약조건 및 사업담당자의 지시사항을 정당한 사유 없이 이행하지  아니하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

□ 기타사항

○ 과업수행 과정에서 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 과업 수행사 책임 하에 해결하여야 한다.

○ 법령 또는 부득이한 사유로 과업을 진행할 수 없을 경우에는 협상 중 또는 계약체결 후라도 운영을 취소, 변경할 수 있다.

○ 본 과업지시는 필요시 발주처와 과업 수행사 간에 협의하여 변경(조정)할 수 있다.

[별첨]

상면 보관 장비

상면	구분	모델명	수량	비고
A	방화벽 Standby	FORTINET FortiGate 300C	1	자산
A	보안스위치(L3) Standby	CISCO Catalyst 3750 X Series 12S	1	자산
A	보안스위치(L4) Standby	PIOLINK PAS 5016	1	자산
A	보안스위치(L2) Standby	CISCO Catalyst 2960 X Series 24TS L	1	자산
A	보안스위치(L2) Standby	CISCO Catalyst 2960 X Series 24TS L	1	자산
A	보안스위치(L2) Standby	CISCO Catalyst 2960 X Series 24TS L	1	자산
A	보안스위치(L2) Standby	CISCO Catalyst 2960 X Series 24TS LL	1	자산
A	보안스위치(L2) Standby	CISCO Catalyst 2960 X Series 24TS L	1	자산
A	SAN 스위치 Standby	Brocade SAN Switch Brocade 300	1	자산
A	DB 방화벽	FORTINET FortiGate 310B	1	자산
A	DNS 서버	HP ProLiant DL360 Gen5	1	자산
A	VM 서버	HP ProLiant DL380p Gen8	1	자산
A	VM 서버	HP ProLiant DL380p Gen8	1	자산
A	VM 서버	HP ProLiant DL380p Gen8	1	자산
A	VM 서버	HP ProLiant DL380p Gen8	1	자산
A	VM 서버	HP ProLiant DL380 Gen9	1	자산
A	VM 서버	HP ProLiant DL380 Gen9	1	자산
B	방화벽 Active	FORTINET FortiGate 300C	1	자산
B	보안스위치(L3) Active	CISCO Catalyst 3750 X Series 12S	1	자산
B	보안스위치(L4) Active	PIOLINK PAS K2424	1	자산
B	보안스위치(L2) Active	CISCO Catalyst C2960 X Series 24TS L	1	자산
B	보안스위치(L2) Active	CISCO Catalyst C2960 X Series 24TS L	1	자산
B	보안스위치(L2) Active	CISCO Catalyst C2960 X Series 24TS L	1	자산
B	보안스위치(L2) Active	CISCO Catalyst C2960 X Series 24TS L	1	자산
B	보안스위치(L2) Active	CISCO Catalyst C2960 X Series 24TS L	1	자산

상면	구분	모델명	수량	비고
B	고용정보원 연계 모뎀	DSU	1	임대
B	고용정보원 연계 라우터	Cisco 1841	1	임대
B	SAN 스위치 Active	Brocade SAN Switch Brocade 300	1	자산
B	개인정보 차단	나솔시스템즈 SmartXfilter PL500	1	자산
B	DB 암호화 / DB 접근제어	SUPERMICRO	1	자산
B	플러스패밀리DB DB 서버	HP ProLiant DL360e Gen8	1	자산
B	패밀리DB DB 서버	HP ProLiant DL380p Gen8	1	자산
B	웹방화벽	Pentasecurity WAPPLES 1200	1	자산
B	로그수집기	INNERBUS INNERBUS LogCenter 5.0	1	자산
B	컨테이너 관리	Fujitsu Primergy RX300 S6	1	자산
C	컨테이너 관리	Fujitsu Primergy RX300 S6	1	자산
C	보안스위치(L2)	CISCO Catalyst C2960 X Series 24TS L	1	자산
C	보안스위치(L2)	CISCO Catalyst C2960 G Series	1	자산
C	다누리 유무선 공유기	IPTIME G304	1	자산
C	다누리 스트리밍 방화벽	FORTINET FortiGate 40C	1	임대
C	백업 서버	IBM System x3550 M4	1	자산
C	키관리 서버	HP ProLiant DL360 Gen5	1	자산
C	유휴 서버	HP ProLiant DL360 Gen5	1	자산
C	서버접근제어	HUAWEI RH1288V2	1	자산
C	다누리 스트리밍 서버	HP ProLiant DL360p Gen8	1	자산
C	문서중앙화 서버	HP ProLiant DL360e Gen8	1	자산
C	컨테이너 관리	Fujitsu Primergy RX300 S6	1	자산
C	스토리지	Qnap Qnap TurboStation TS 863U 4G	1	자산
C	스토리지	NetApp FAS 2552A	1	자산
C	스토리지	Synology RS814+	1	자산
C	스토리지	3Gen 3Gen IntelliNAS V9040	1	자산
C	스토리지	NetApp FAS 2040A	1	자산
C	스토리지	NetApp DS4243	1	자산
D	유휴 서버	IBM System x3250 M2	1	자산