2019년도 서초 IDC 상면임대 과업내용서

2018. 12

과 업 명	2019년 서초 IDC 상면임대
주 관 처	한국건강가정진흥원
주관부서	경영기획실 정보화관리부

2019년 서초 IDC 상면임대 과업내용서

□ 과업목적

1. 한국건강가정진흥원(양육비이행관리원) 전산장비의 상면임대, 보안관제 및 모니터링 서비스의 원활한 제공, 상면 보관 장비에 대한 최적의 상태로 유지하기  위한 정비점검과 장애발생시 신속·완벽한 조치를 위한 과업수행사의 필요사항을 정함을 목적으로 한다.

□ 과업개요

1. 과 업 명 : 2019년 서초 IDC 상면임대

2. 과업주요내용

- 상면임대(랙, 대역폭)

- 보안장비 운영 및 관제

- 기타 관리사항(네트워크, 모니터링 등)

3. 과업기간

- 2019.01.01.~2019.12.31.

4. 발주기관 : 서울 서초구 반포대로 217(서울지방조달청 5층)

한국건강가정진흥원

5. 사업예산 : 금 사천오십만원정(₩40,500,000원 , 부가세포함)

6. 과업범위

- 과업수행사의 서비스 대상은 [별첨]상면 보관 장비와 이들 장비를 유지․연결하는 외부 보조 장치, 전원선, 통신선 등과 같이 그 부속품 또는 그 구조물 등을 대상으로 한다.

7. 행정사항

- 사업자 변경에 따른 서버 이전 시 이전 비용은 신규 사업자가 부담하며 2019.1.1.부터 서버이전 완료 전까지 임대료를 이전 사업자에게 지급

8. 자격사항

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁 입찰 참가자격을 갖춘 자

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 및 동법 시행령 제76조 에 의거 제한 받지 않는 자(부정당업체의 입찰 참가자격 제한)

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제2조에 규정된 중소  기업자로서 동법 제9조 및 동법 시행규칙 제5조 규정에 의한 중소기업‧소상공인 확인서 소지자(개찰일 전일 이전에 발급된 것으로서 유효기간 내에 있어야 함)

- 「국가사이버안전관리규정」제10조의2에 의거 과학기술정보통신부 지정 보안관제 전문기업

9. 하도급

- 사업의 안정적 운영을 위하여 하도급을 불허함

□ 과업내용

1. 상면임대

가. 대역폭

- 트래픽 1G Shared/300M bps

- 인터넷 서비스를 위한 공인 IP 사용

나. 랙(상면)

- 19’표준 랙(Full Rack Size) 3Rack 임대

다. 기타

- 항온항습, 비상전원(UPS), 자가발전, 방재설비 등 부대설비 이용

- 입출입자 통제, CCTV, 24시간 관제 등 보안서비스 이용

2. 보안관제 서비스

가. 관제서비스

- UTM순수관제서비스

- 24x365 모니터링 보안관제 / 보안로그 저장

- 보안장비 운영지원

- IDC 내 별도 관제 센터 운영 및 24시간 상주 인원 운영

3. 네트워크 구성 지원 서비스

가. L2 스위치

- CISCO 2960 10/100급 장비 운영

4. 통합모니터링 지원 서비스

가. 네트워크 관리

- 장애 조치 및 리포트 발송

- 실시간 네트워크 점검 및 이상 유무 확인

나. 서버 모니터링 지원

- CPU, Memory 등의 성능 항목 체크

- 모니터링 결과를 쉽게 알아볼 수 있도록 일/주/월/년 그래프화하여 제공

- 서비스 포트의 Down 및 과점유 프로세스 감시

- 장애 처리 이력 관리

다. 기타

- 월별 정기점검 및 장애에 의한 수시 점검

- 장애 최소화를 위한 예방활동 및 유지보수

- 서버별 트래픽 등 상시모니터링

- 회선 사용량 포함한 월간 모니터링

□ 일반조건 및 준수사항

○ 본 과업은 한국건강가정진흥원 제반규정에 의하여 수행함을 원칙으로 하며 과업지시서상의 용어 해석과 과업 내용에 대해서 발주처와 의견을 달리할  경우에는 발주처 및 과업수행사 간의 협의에 따른다.

○  IDC 센터 운영에 있어 ISP(Internet Service Provider) 자격 업체여야 하며 안정적인 서비스 운영을 위해 IDC와 보안관제를 자체 인력 및 조직으로 수행할 수 있는 업체여야 한다.

○ 준수사항

- 과업수행사는 본 과업지시서외 관계법령 및 제규정에 따라 과업을 성실히  수행하여야 하고, 과업 성과에 대하여 신뢰성이 있어야 한다.

- 과업수행 중 성과품의 품질향상을 위해 개선의 필요성이 있다고 인정되는  사항에 대해서는 시스템에 중대한 영향을 끼치지 않는 범위 내에서 발주처 및 과업수행사 간의 협의로 결정한다.

○ 과업변경 및 과업기간의 연장

- 과업지시서에 누락된 사항이라도 과업수행에 필요한 사항은 발주처 및 과업수행사의 협의에 따라 조정한다.

- 계약 후 과업지시서의 내용은 발주처의 업무사정에 따라 변경될 수 있으며, 이로 인한 과업범위 및 계약금액의 변경은 계약당사자간의 협의로 결정한다.

- 과업기간은 발주처가 인정하는 특별한 사유 발생시를 제외하고는 연장할 수 없다.

□ 보안사항

○ 과업수행사는 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하고 결격사항이 없도록 조치하여야 한다.

○ 본 사업에 종사하는 모든 인원은 보안서약서 집행, 보안교육 및 불시 보안점검에 응해야 한다.

○ 과업수행사는 본 계약기간 전․후를 막론하고 본 과업과 관련하여 취득한   사항을 제3자에게 누설하여서는 아니되며, 발주처가 요구하는 보안사항을  철저히 준수하여야 한다. 이의 위반으로 인한 보안사고 발생시에는 모든 민․형사상의 책임을 진다.

□ 계약의 해지

○ 다음의 경우에는 계약기간 만료전이라도 발주처는 계약을 해지할 수가 있다.

- 과업의 목적, 기획 의도와 부합되지 아니하고 결과에 대한 그 시정을   요구하였으나 이에 응하지 않는 경우

- 기타 계약조건 및 사업담당자의 지시사항을 정당한 사유 없이 이행하지  아니하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

□ 기타사항

○ 과업수행 과정에서 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 과업수행사 책임 하에 해결하여야 한다.

○ 법령 또는 부득이한 사유로 과업을 진행할 수 없을 경우에는 협상 중 또는 계약체결 후라도 운영을 취소, 변경할 수 있다.

○ 본 과업지시는 필요시 발주처와 과업수행사간에 협의하여 변경(조정)할 수 있다.

[별첨]

상면 보관 장비

구분	사양	수량	비고
WEB 서버	HP DL380p G8	1	자산
WEB 서버	HP DL380p G9	1	자산
WEB 서버	HP DL380p G9	1	자산
WEB 서버	HP DL380p G9	1	자산
DB 서버	HP DL380p G8	1	자산
DB 서버	HP DL380p G9	1	자산
DNS 서버	HP DL60	1	자산
소송관리 솔루션 서버	HP DL60	1	자산
메일서버	HP DL60	1	자산
행정정보 공동이용서버	HP DL80	1	자산
NAS	ReadyNAS 500 Series	1	자산
UTM	Fortigate 300D (로그서버 AV2 포함)	2	자산
웹방화벽	WEBFRONT-K1600	1	자산
개인정보탐지	셜록홈즈PravacyCenter100	1	자산
DB암호화	Vormetric	1	자산
DB접근제어	Petra V3.1 (Supermicro IR6027R-72RFB)	1	자산
백업솔루션	Commvault SIMPANA	1	자산
DDoS	SNIPER ONE 2000	1	자산

구분	사양	수량	비고
계정관리/ 접근제어	HI-TAM/HI-TIM	1	자산
APT	FireEye NX2500	1	자산
	FireEye EX3500
	FireEye CM4500
스팸필터	SpamSniper	1	자산
스토리지	MSA 1040	4	자산
L4	PAS-K1716	2	자산
L3	TrFront-GX3424M	4	자산
L2	CISCO 2960 10/100	1	무상제공